О компании; Солнечные модули; АСЭ; Оборудование; Кремниевые пластины; Контакты. # Профиль компании. ЗАО «Телеком-СТВ» основано в 1991 году сотрудниками ведущих предприятий микроэлектроники г.Зеленограда. Основная специализация ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СТВ» – электронное материаловедение, полупроводниковые технологии. Обладая опытом работы в научных, образовательных и промышленных предприятиях электронной промышленности, сотрудники ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СТВ» удачно дополняют друг друга при решении различных научных, технологических и производственных проблем. В процессе развития предприятия основной сферой деятельности стала технология изготовления высококачественных пластин кремния для микроэлектроники и солнечных элементов. В настоящее время ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СТВ» осуществляет следующие виды деятельности: · изготовление кремниевых пластин диаметром до 150 мм для микроэлектроники и фотовольтаики; · изготовление кремниевых пластин по специальным требованиям. · разработка технологий и изготовление высокоэффективных солнечных элементов и солнечных модулей на их основе; · разработка и изготовление уникального контрольно-аналитического оборудования для микроэлектроники и фотовольтаики; · разработка и изготовление технологического оборудования для производства модулей солнечных элементов; · разработка, комплектование и поставка автономных систем энергообеспечения различного назначения, в том числе и для городской инфраструктуры ### Патенты: - Устройство для измерения времени жизни неосновных носителей заряда в полупроводниках - Туннельный полевой нанотранзистор с изолированным затвором - Симулятор солнечного излучения для измерения параметров солнечных элементов - Линейный концентратор светового излучения - Способ дозагрузки шихты в процессе выращивания монокристаллов кремния по методу чохральского - Концентраторный фотоэлектрический модуль - Интеллектуальный электронный балласт для газоразрядных ламп высокого давления - Конструкция фотоэлектрического модуля - Фотоэлектрический гибкий модуль - Устройство для бесконтактного измерения удельного сопротивления полупроводниковых материалов - Устройство для бесконтактного измерения удельного сопротивления кремниевого сырья. ## Розничные цены на солнечные модули. Цены действительны с 01.08.13 по 30.09.13. По вопросу оптовых закупок и скидок по ним обращаться по тел.: 8 499 720-69-33 факс: 8 499 720-69-80 или email: telstv.sale@gmail.com. Внимание: Изменение в габаритах может быть осуществлено без уведомления. ### Монокристаллические солнечные модули. Модель; Мощность, Вт; Uхх; Uм; Iм; Габариты, мм; Вес, кг; Цена, руб.. ТСМ-40; 44; 21; 17; 2.25; 620x540x43; 4.05; 4553.00. ТСМ-50; 48; 21; 17.5; 2.75; 620x540x43; 4.05; 5469.00. ТСМ-75; 75; 21; 18; 4.2; 773x676x43; 6.7; 5938.00. ТСМ-80A; 80; 21; 18; 4.4; 773x676x43; 6.7; 6334.00. ТСМ-80B; 80; 42; 36; 2.2; 773x676x43; 6.7; 6584.00. ТСМ-90A; 90; 22; 18; 5; 1183x563x43; 7.9; 6250.00. ТСМ-90B; 90; 42; 34; 2.6; 1183x563x43; 7.9; 6485.00. ТСМ-95A; 95; 22; 18; 5.28; 1183x563x43; 7.9; 6641.00. ТСМ-95B; 95; 42; 36; 2.64; 1183x563x43; 7.9; 6875.00. ТСМ-150A; 150; 22; 17.5; 7.8; 1468x673x43; 12.1; 9640.00. ТСМ-150B; 150; 44; 36; 3.9; 1468x673x43; 12.1; 9874.00. ТСМ-160B; 160; 42; 34; 4.6; 1580x815x43; 15.4; 10463.00. ТСМ-160A; 160; 21; 17; 9.2; 1580x815x43; 15.4; 10244.00. ТСМ-170A; 170; 21; 17; 9.86; 1580x815x43; 15.4; 11140.00. ТСМ-170B; 170; 42; 34; 4.93; 1580x815x43; 15.4; 11140.00. ТСМ-180A; 180; 21; 17; 10.35; 1580x815x43; 15.4; 11759.00. ТСМ-180B; 180; 44; 36; 5; 1580x815x43; 15.4; 11759.00. ТСМ-190A; 190; 21; 17; 10.35; 1580x815x43; 15.4; 12688.00. ТСМ-250A; 250; 37; 31; 7.9; 1633x996x43; 18.5; 16091.00. ТСМ-270A; 270; 38; 32; 8.5; 1633x996x43; 18.5; 17901.00. где: Uхх – напряжение холостого хода; Uм – напряжение максимальной мощности; Iм – ток при напряжении максимальной мощности. Все размеры даны с разбросом: длина ± 5мм, ширина ± 5мм, толщина ± 3мм. Условия измерения параметров модулей - стандартные: 1000 Вт/м2, АМ 1.5, 25°С.. ### Мультикристаллические солнечные модули. Модель; Мощность, Вт; Uхх; Uм; Iм; Габариты, мм; Вес, кг; Цена, руб.. ТСМ-10; 13; 21; 17; 0.6; 430x232x43; 1.45; 2716.00. ТСМ-30; 30; 21; 17; 1.65; 376x654x43; 3.1; 3250.00. ТСМ-60; 60; 21; 17; 3.45; 773x676x43; 6.7; 4642.00. ТСМ-65; 65; 21; 17.5; 3.75; 773x676x43; 6.7; 4952.00. ТСМ-70; 70; 21; 17.5; 4; 773x676x43; 6.7; 5084.00. ТСМ-80B; 80; 42; 34; 2.17; 1183x563x43; 7.9; 5430.00. ТСМ-80A; 80; 21; 17.5; 4.55; 1183x563x43; 7.9; 5207.00. ТСМ-100A; 96; 21; 17; 5.6; 1050x665x43; 8.8; 6467.00. ТСМ-100B; 96; 42; 34; 2.8; 1050x665x43; 8.8; 6467.00. ТСМ-120B; 120; 42; 34; 3.75; 1300x660x43; 10.3; 7582.00. ТСМ-120A; 120; 21; 17; 7.5; 1300x660x43; 10.3; 7582.00. ТСМ-140A; 140; 22; 17.5; 7.8; 1468x673x43; 12.1; 8007.00. ТСМ-140B; 140; 44; 36; 3.9; 1468x673x43; 12.1; 8237.00. ТСМ-190B; 190; 42; 34; 5.7; 1310x996x43; 17.4; 12443.00. ТСМ-200B; 200; 42; 34; 5.7; 1310x996x43; 17.4; 13179.00. ТСМ-230A; 230; 37; 30; 7.7; 1633x996x43; 18.5; 13439.00. ТСМ-240A; 240; 37; 31; 7.9; 1633x996x43; 18.5; 13768.00. ТСМ-240B; 240; 42; 34; 7.5; 1633x996x43; 18.5; 15627.00. где: Uхх – напряжение холостого хода; Uм – напряжение максимальной мощности; Iм – ток при напряжении максимальной мощности. Все размеры даны с разбросом: длина ± 5мм, ширина ± 5мм, толщина ± 3мм. Условия измерения параметров модулей - стандартные: 1000 Вт/м2, АМ 1.5, 25°С.. ### Монокристаллические солнечные модули с повышенной эффективностью. Модель; Мощность, Вт; Uхх; Uм; Iм; Габариты, мм; Вес, кг; Цена, руб.. ТСМ-105S; 105; 22; 19; 5.5; 1183x563x43; 8.4; 13995.00. ТСМ-210SA; 210; 22; 19; 11; 1578x815x43; 15.4; 25001.00. ТСМ-210SB; 210; 44; 38; 5.5; 1578x815x43; 15.4; 25001.00. ТСМ-230SA; 230; 22; 19; 12; 1578x815x43; 15.4; 26087.00. ТСМ-230SB; 230; 44; 38; 6; 1578x815x43; 15.4; 26087.00. где: Uхх – напряжение холостого хода; Uм – напряжение максимальной мощности; Iм – ток при напряжении максимальной мощности. Все размеры даны с разбросом: длина ± 5мм, ширина ± 5мм, толщина ± 3мм. Условия измерения параметров модулей - стандартные: 1000 Вт/м2, АМ 1.5, 25°С.. ### Гибкие солнечные модули. Модель; Мощность, Вт; Uхх; Uм; Iм; Габариты, мм; Вес, кг; Цена, руб.. ТСМ-15F; 16; 21; 17; 0.9; 240x590x1,5; 0.33; 3880.00. ТСМ-30F; 32; 21; 17; 1.8; 400x590x1,5; 0.5; 5634.00. ТСМ-60F; 64; 21; 17; 3.45; 1093x396x1,5; 1; 10012.00. ТСМ-90F; 95; 20.5; 16.5; 5.5; 1100x580x1,5; 1.1; 13258.00. ТСМ-105F; 105; 22; 19; 5.5; 1210x580x1,5; 1.2; 13834.00. ТСМ-140FM; 140; 22; 17.5; 7.8; 1500x700x1,5; 2.4; 14987.00. ТСМ-210F; 215; 46; 37; 5.5; 830x1630x2; 2.8; 25939.00. где: Uхх – напряжение холостого хода; Uм – напряжение максимальной мощности; Iм – ток при напряжении максимальной мощности. Все размеры даны с разбросом: длина ± 5мм, ширина ± 5мм, толщина ± 3мм. Условия измерения параметров модулей - стандартные: 1000 Вт/м2, АМ 1.5, 25°С.. ### Специализированние солнечные модули. Модель; Мощность, Вт; Uхх; Uм; Iм; Габариты, мм; Вес, кг; Цена, руб.. СЗУ ТСМ-10C (Зарядное устройство); 12; 16; 12.5; 0.95; 440x225x2; 0.35; 3744.00. ТСМ-22М (Морское исполнение); 22; 21; 17; 1.3; 450x460x4; 2.9; 7216.00. где: Uхх – напряжение холостого хода; Uм – напряжение максимальной мощности; Iм – ток при напряжении максимальной мощности. Все размеры даны с разбросом: длина ± 5мм, ширина ± 5мм, толщина ± 3мм. Условия измерения параметров модулей - стандартные: 1000 Вт/м2, АМ 1.5, 25°С.. Все солнечные модули по отдельному заказу могут быть изготовлены с прозрачной тыльной пленкой и с герметично заламинированными под нее светодиодными лентами с отдельной коробкой для подключения питания.